Приложение №3

к договору № 03/2023 от  29.11.2023

График проведения технического обслуживания

внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего

имущества дома на 2024 год (действует с 01 января 2024 г.) по состоянию на 20.11.2023 г.

| Вид работ | месяцы |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обход наружных газопроводов: (ул. 60 лет Октября д. 18,20,22; ул. Фадеева д. 8,8а;; Североморская д.3б,3в; ул. Ленина д. 33,37,39,41; ул. Труда д. 7,9; ул. Строителей д.4,4а,6,17б,23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обход наружных газопроводов: (ул. Леваневского д. 19; ул. Свободы д. 51,51а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обход наружных газопроводов: (ул. Фадеева д. 8,8а,18; ул. Североморская д. 3а,5а,7,10; ул. Ленина д.43,44,45а,46,47,48,50,52; ул. П.Морозова д. 7,15; ул. Урицкого д. 32; ул. Горького д.92,94; ул. Фадеева д.3; ул. Строителей д. 14,16а, 18,20,22; ул. Новая д. 1,2,3,4; ул. Вокзальная д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание сетей газоснабжения в квартирах: (ул. Ленина д.48; ул. 60 лет Октября д.22). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание сетей газоснабжения в квартирах: (ул. 60 лет Октября д.24;. ул. Труда д.7,9, ул. Новая д. 1,2,3,4; ул. Ленина д. 37,39). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание сетей газоснабжения в квартирах: (ул. Строителей д.14,20; ул. Североморская д. 3а,3б,3в) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание сетей газоснабжения в подъездах: (ул. 60 лет Октября д.17; ул. Строителей д.4,4а,6; ул. Ленина д.46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание сетей газоснабжения в квартирах: (ул. Фадеева д. 3,8; ул. Ленина д.50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание сетей газоснабжения в подъездах: (ул. Ленина д.41,44; ул. Североморская д.5а,10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание сетей газоснабжения от ШГБУ: (ул. Строителей д.17а; ул. 60 лет Октября д.12) Техническое обслуживание сетей газоснабжения в квартирах: (ул. Строителей д.23; ул. Фадеева д.8а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание сетей газоснабжения в подъездах: (ул. Ленина д.48,50; ул. Ул. 60 лет Октября д.20,22,24; ул. Строителей д. 16а; ул. Ленина д. 45а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание сетей газоснабжения в подъездах: (ул. Ленина д.37,39,43,47; ул. 60 лет Октября д.18,26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание сетей газоснабжения от ШГБУ: (ул. Ф.Платтена д.10; пер. Клубный д.18,20; ул. Горького д.90) Техническое обслуживание сетей газоснабжения в квартирах6 (ул. Свободы д. 51,51а; ул. Горького д. 94,92; ул. 60 лет Октября д. 18; ул. Североморская д. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание сетей газоснабжения в подъездах: (ул. Строителей д. 14,18,23; ул. Ленина д.52) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание сетей газоснабжения в квартирах: (ул. 60 лет Октября д. 17; ул. Строителей д. 22; ул. Леваневского д.19) Техническое обслуживание сетей газоснабжения от ШГБУ: (ул. Леваневского д.49,66; П.Морозова д.3б; ул. Урицкого д.24; ул. Г.Ковырзина д.7; ул. Индустриальная д.2а,2б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание сетей газоснабжения в подъездах: (ул. Североморская д.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание сетей газоснабжения в квартирах: (ул. Строителей д.4,4а,6,17б; ул. 60 лет Октября д.19,19а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание сетей газоснабжения в подъездах: (ул. Фадеева д.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание сетей газоснабжения в квартирах: (ул. Ленина д.41,44; ул. Североморская д.5а; ул. П.Морозова д.7,15; ул. Урицкого д.32; ул. Вокзальная д.11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание сетей газоснабжения в подъездах: (ул. Фадеева д.3; ул. Новая д.1,3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание сетей газоснабжения в квартирах: (ул. Ленина д. 52; ул. Строителей д. 18; ул. Североморская д.7; ул. Ленина д.33,43,46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание сетей газоснабжения в квартирах и подъездах: (ул. 60 лет Октября д.20,26; ул. Ленина д.47,45а; ул. Строителей д.16а; ул. Фадеева д. 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание сетей газоснабжения в подъездах: (ул. Североморская д.3а,3б,3в) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

«ЗАКАЗЧИК»							«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Директор								Генеральный директор

ООО «Жилремсервис»						АО «Няндомамежрайгаз»

м.п.									м.п.